[image: image1.emf]Россия, 300020,  г . Т ула, ул. Железнодорожная, д.  48  


прайс-лист

От 01 сентября 20011г.
Стр. 7

Артезианские насосы типа ЭЦВ10-12

	Тип  насоса
	м3/ч
	напор м
	Э/дв, кВт
	ВЕС
	Цена с НДС руб

	ЭЦВ10-65-65 чл
	65
	65
	22
	130
	39 202

	ЭЦВ10-65-65 бр
	65
	65
	22
	130
	договорная

	ЭЦВ10-65-65 нрк
	65
	65
	22
	135
	39 202

	ЭЦВ10-65-65 noryl
	65
	65
	20
	142
	39 202

	ЭЦВ10-65-90 нрк
	65
	90
	27
	210
	42 845

	ЭЦВ10-65-100 чл
	65
	100
	32
	150
	46 372

	ЭЦВ10-65-100 бр
	65
	100
	32
	150
	договорная

	ЭЦВ10-65-100 noryl
	65
	100
	25
	157
	46 372

	ЭЦВ10-65-110 нрк
	65
	110
	32
	220
	46 372

	ЭЦВ10-65-125 нрк
	65
	125
	33
	220
	56 433

	ЭЦВ10-65-125 noryl
	65
	125
	32
	161
	56 433

	ЭЦВ10-65-150 нрк
	65
	150
	45
	257
	61 348

	ЭЦВ10-65-150 noryl
	65
	150
	37
	319
	61 348

	ЭЦВ10-65-175 нрк
	65
	175
	45
	265
	88 696

	ЭЦВ10-65-175 noryl
	65
	175
	45
	225
	88 696

	ЭЦВ10-65-200 noryl
	65
	200
	65
	
	104 886

	ЭЦВ10-65-200 нрк
	65
	200
	65
	285
	104 886

	ЭЦВ10-65-225 нрк
	65
	225
	65
	290
	127 320

	ЭЦВ10-65-225 noryl
	65
	225
	55
	
	127 320

	ЭЦВ10-65-250 noryl
	65
	250
	63
	
	135 704

	ЭЦВ10-65-250 нрк
	65
	250
	65
	300
	135 704

	ЭЦВ10-65-275 нрк
	65
	275
	75
	320
	176 988

	ЭЦВ10-100-120 нро
	100
	120
	55
	301
	98 468

	ЭЦВ10-120-40 нро
	120
	40
	22
	183
	55 912

	ЭЦВ10-120-60 чл
	120
	60
	32
	160
	61 116

	ЭЦВ10-120-60 бр
	120
	60
	32
	160
	договорная

	ЭЦВ10-120-60 нро
	120
	60
	32
	223
	61 116

	ЭЦВ10-120-80 нро
	120
	80
	33
	231
	78 462

	ЭЦВ10-120-100 нро
	120
	100
	45
	271
	86 557

	ЭЦВ10-120-120 нро
	120
	120
	55
	296
	97 312

	ЭЦВ10-120-140 нро
	120
	140
	80
	326
	105 175

	ЭЦВ10-120-160 нро
	120
	160
	75
	326
	110 668

	ЭЦВ10-160-25 нро
	160
	25
	17
	183
	58 919

	ЭЦВ10-160-35нро
	160
	35
	22
	204
	60 538

	ЭЦВ10-160-50нро
	160
	50
	33
	236
	63 892

	ЭЦВ10-160-75нро
	160
	75
	45
	270
	82 567

	ЭЦВ10-160-100нро
	160
	100
	65
	310
	89 159

	ЭЦВ10-160-125нро
	160
	125
	80
	340
	109 454

	ЭЦВ10-160-150нро
	160
	150
	90
	351
	128 592

	ЭЦВ12-160-65нро
	160
	65
	45
	265
	68 575

	ЭЦВ12-160-100нро
	160
	100
	65
	286
	93 785

	ЭЦВ12-160-140нро
	160
	140
	90
	327
	125 528

	ЭЦВ12-160-175нро
	160
	175
	110
	402
	210 639

	ЭЦВ12-160-200нро
	160
	200
	130
	477
	248 280

	ЭЦВ12-200-35нро
	200
	35
	32
	235
	67 708

	ЭЦВ12-200-70нро
	200
	70
	80
	313
	127 262

	ЭЦВ12-200-105нро
	200
	105
	90
	358
	172 882

	ЭЦВ12-200-140нро
	200
	140
	130
	440
	212 605

	ЭЦВ12-210-25нро
	210
	25
	22
	175
	55 219

	ЭЦВ12-210-55нро
	210
	55
	45
	250
	84 418

	ЭЦВ12-250-35нро
	250
	35
	37
	267
	84 649

	ЭЦВ12-250-70нро
	250
	70
	75
	350
	148 020

	ЭЦВ12-250-105нро
	250
	105
	110
	410
	216 768

	ЭЦВ12-250-140нро
	250
	140
	130
	504
	255 738

	ЭЦВ12-250-105нро
	250
	105
	110
	410
	

	ЭЦВ12-250-140нро
	250
	140
	130
	504
	



Артезианские насосы типа 2ЭЦВ и 3ЭЦВ

Насосы нового поколения 2 ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя. Тип применяемого уплотнения - торцовое. Срок гарантии - 24 месяца

Модернизированные насосы нового поколения 3 ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя оптимизированными проточными частями, улучшенными энергетическими характеристиками (КПД увеличено до 5%). исключением межсекционных протечек.Тип применяемого уплотнения - торцовое. Срок гарантии - 24 месяца.

	Тип  насоса
	Q, м3/ч
	Н, м
	N, кВт
	Вес, кг
	Цена с НДС, руб.

	
	
	
	
	
	

	2ЭЦВ 6-4-70
	4
	70
	3
	57
	20 353

	2ЭЦВ 6-4-100
	4
	100
	3
	
	22 146

	2ЭЦВ 6-4-130
	4
	130
	4
	69
	23 822

	2ЭЦВ 6-4-160
	4
	160
	4
	74
	26 540

	2ЭЦВ 6-4-190
	4
	190
	4
	
	26 829

	2ЭЦВ 6-6.5-60
	7
	60
	3
	62
	19 948

	2ЭЦВ 6-6.5-85
	7
	85
	3
	64
	20 353

	2ЭЦВ 6-6.5-105
	7
	105
	4
	64
	21 625

	2ЭЦВ 6-6.5-125
	7
	125
	4
	68
	22 146

	2ЭЦВ 6-6.5-140
	7
	140
	6
	74
	23 360

	2ЭЦВ 6-6.5-160
	7
	160
	6
	
	24 747

	2ЭЦВ 6-6.5-185
	7
	185
	8
	85
	25 383

	2ЭЦВ 6-6.5-225
	7
	225
	8
	
	25 962

	2ЭЦВ 6-10-50
	10
	50
	3
	60
	19 948

	2ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4
	68
	20 584

	2ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	6
	69
	22 897

	2ЭЦВ 6-10-120
	10
	120
	6
	72
	23 707

	2ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	8
	80
	25 846

	2ЭЦВ 6-10-160
	10
	160
	8
	82
	30 009

	2ЭЦВ 6-10-185
	10
	185
	9
	86
	31 397

	2ЭЦВ 6-10-235
	10
	235
	11
	94
	33 883

	2ЭЦВ 6-10-290
	10
	290
	13
	
	44 695

	2ЭЦВ 6-10-350
	10
	350
	19
	
	49 147

	2ЭЦВ 6-16-50
	16
	50
	4
	
	25 441

	2ЭЦВ 6-16-75
	16
	75
	8
	80
	26 193

	2ЭЦВ 6-16-90
	16
	90
	8
	73
	28 968

	2ЭЦВ 6-16-100
	16
	100
	8
	
	29 662

	2ЭЦВ 6-16-110
	16
	110
	8
	86
	30 472

	2ЭЦВ 6-16-140
	16
	140
	11
	97
	32 495

	2ЭЦВ 6-16-160
	16
	160
	13
	100
	34 577

	2ЭЦВ 6-16-190
	16
	190
	15
	110
	41 804

	2ЭЦВ 6-25-50
	25
	50
	6
	
	28 564

	2ЭЦВ 6-25-60
	25
	60
	8
	81
	29 200

	2ЭЦВ 6-25-70
	25
	70
	8
	82
	29 315

	2ЭЦВ 6-25-80
	25
	80
	8
	-
	30 067

	2ЭЦВ 6-25-90
	25
	90
	9
	-
	30 587

	2ЭЦВ 6-25-100
	25
	100
	11
	93
	32 784

	2ЭЦВ 6-25-120
	25
	120
	13
	96
	33 305

	2ЭЦВ 6-25-140
	25
	140
	15
	
	36 890

	2ЭЦВ 8-16-100
	16
	100
	8
	74
	32 091

	2ЭЦВ 8-16-140
	16
	140
	13
	126
	33 652

	2ЭЦВ 8-16-160
	16
	160
	13
	130
	41 226

	2ЭЦВ 8-16-180
	16
	180
	15
	-
	46 141

	2ЭЦВ 8-16-200
	16
	200
	15
	-
	52 790

	2ЭЦВ 8-16-260
	16
	260
	19
	-
	60 596

	2ЭЦВ 8-25-55
	25
	55
	8
	78
	29 836

	2ЭЦВ 8-25-55 нрк
	25
	55
	8
	
	31 801

	2ЭЦВ 8-25-70
	25
	70
	8
	79
	30 819

	2ЭЦВ 8-25-70 нрк
	25
	70
	8
	
	32 784

	2ЭЦВ 8-25-100
	25
	100
	11
	118
	33 016

	2ЭЦВ 8-25-100 нрк
	25
	100
	11
	
	35 502

	2ЭЦВ 8-25-125
	25
	125
	13
	124
	33 420

	2ЭЦВ 8-25-125 нрк
	25
	125
	13
	
	35 791

	3ЭЦВ 6-10-50
	10
	50
	3
	60
	[image: image2.emf]Россия, 300020,  г . Т ула, ул. Железнодорожная, д.  48  

20 989

	3ЭЦВ 6-10-80
	10
	80
	4
	68
	21 567

	3ЭЦВ 6-10-110
	10
	110
	5,5
	69
	24 054

	3ЭЦВ 6-10-120
	10
	120
	5,5
	72
	24 863

	3ЭЦВ 6-10-140
	10
	140
	6,3
	80
	27 176

	3ЭЦВ 6-10-160
	10
	160
	7,5
	82
	31 512

	3ЭЦВ 6-10-185
	10
	185
	9
	86
	33 016

	3ЭЦВ 6-10-235
	10
	235
	11
	94
	35 618

	3ЭЦВ 6-10-290
	10
	290
	13
	
	46 950

	3ЭЦВ 6-10-350
	10
	350
	18,5
	
	51 634

	3ЭЦВ 10-120-40 нро
	120
	40
	22
	
	76 439

	3ЭЦВ 10-120-60 нро
	120
	60
	30
	228
	83 377

	3ЭЦВ 10-120-80 нро
	120
	80
	37
	256
	107 141

	3ЭЦВ 10-120-100 нро
	120
	100
	45
	288
	131 657


Артезианские насосы типа ЭЦВ 4-8
	Тип  насоса
	Q, м3/ч
	Н, м
	N, кВт
	Вес, кг
	Цена с НДС, руб.

	
	
	
	
	
	

	ЭЦВ4-1,5-50 армлен
	1,5
	50
	1,1
	
	16 710

	ЭЦВ4-1,5-65 армлен
	1,5
	65
	1,1
	12,8
	17 346

	ЭЦВ4-1,5-80 армлен
	1,5
	80
	1,1
	13,3
	17 751

	ЭЦВ4-1,5-100 армлен
	1,5
	100
	1,1
	15,1
	18 503

	ЭЦВ4-1,5-120армлен
	1,5
	120
	1,1
	
	19 370

	ЭЦВ4-1,5-140 армлен
	1,5
	140
	1,1
	
	20 064

	ЭЦВ4-2,5-35 армлен
	2,5
	35
	1,1
	
	16 421

	ЭЦВ4-2,5-50 армлен
	2,5
	50
	1,1
	
	16 710

	ЭЦВ4-2,5-65
	2,5
	65
	1,1
	18
	17 346

	ЭЦВ4-2,5-65 армлен
	2,5
	65
	1,1
	14,1
	17 346

	ЭЦВ4-2,5-80
	2,5
	80
	1,1
	19
	17 751

	ЭЦВ4-2,5-80 армлен
	2,5
	80
	1,1
	15,8
	17 751

	ЭЦВ4-2,5-100
	2,5
	100
	1,5
	26
	18 503

	ЭЦВ4-2,5-100 армлен
	2,5
	100
	1,1
	
	18 503

	ЭЦВ4-2,5-120
	2,5
	120
	2,2
	28
	20 180

	ЭЦВ4-2,5-120 армлен
	2,5
	120
	1,5
	
	20 180

	ЭЦВ4-2,5-140
	2,5
	140
	2,2
	29
	23 360

	ЭЦВ4-2,5-140 армлен
	2,5
	140
	1,5
	
	23 360

	ЭЦВ4-2,5-160
	
	
	3
	32
	25 152

	ЭЦВ4-2,5-200 армлен
	2,5
	200
	3
	38
	24 516

	ЭЦВ 4-4-45
	4
	45
	2,2
	20
	19 833

	ЭЦВ4-6,5-70
	6,5
	70
	2,2
	28,5
	21 163

	ЭЦВ4-6,5-85
	6,5
	85
	3
	32,5
	23 938

	ЭЦВ4-6,5-115
	6,5
	115
	4
	38,5
	26 366

	ЭЦВ4-6,5-130
	6,5
	130
	5,5
	42
	29 373

	ЭЦВ4-6,5-150
	6,5
	150
	5,5
	44
	31 744

	ЭЦВ4-10-40
	10
	40
	3
	29
	19 544

	ЭЦВ4-10-55
	10
	55
	3
	31
	21 105

	ЭЦВ4-10-70
	10
	70
	4
	35
	26 945

	ЭЦВ4-10-85
	10
	85
	5,5
	41
	28 795

	ЭЦВ4-10-95
	10
	95
	5,5
	42
	30 009

	ЭЦВ4-10-110
	10
	110
	5,5
	44
	32 438

	ЭЦВ5-4-60 армлен
	4
	60
	3
	42
	16 653

	ЭЦВ5-4-75
	4
	75
	2,2
	42
	17 289

	ЭЦВ5-4-80 армлен
	4
	80
	3
	44
	17 289

	ЭЦВ5-4-100
	4
	100
	3
	48
	18 503

	ЭЦВ5-4-125
	4
	125
	3
	52
	19 139

	ЭЦВ5-4-125 армлен
	4
	125
	3
	49
	19 139

	ЭЦВ5-4-135 армлен
	4
	135
	3
	52
	21 163

	ЭЦВ5-4-160
	4
	160
	4
	66
	21 741

	ЭЦВ5-4-160 армлен
	4
	160
	4
	57
	21 741

	ЭЦВ5-4-180 армлен
	4
	180
	5,5
	60
	22 377

	ЭЦВ5-4-200 армлен
	4
	200
	5,5
	65
	24 285

	ЭЦВ5-4-220 армлен
	4
	220
	5,5
	70
	24 863

	ЭЦВ5-6,5-50
	6,5
	50
	2,2
	40
	18 445


	ЭЦВ5-6,5-65
	
	
	2,2
	42
	18 503

	ЭЦВ5-6,5-80
	6,5
	80
	3
	49
	18 734

	ЭЦВ5-6,5-80 армлен
	6,5
	80
	3
	46
	18 734

	ЭЦВ5-6,5-80Х
	6,5
	80
	3
	44
	60 711

	ЭЦВ5-6,5-95 армлен
	6,5
	95
	3
	47
	19 428

	ЭЦВ5-6,5-100
	
	
	3
	52
	19 428

	ЭЦВ5-6,5-120
	6,5
	120
	4
	67
	19 544

	ЭЦВ5-6,5-120 армлен
	6,5
	120
	4
	50
	19 544

	ЭЦВ5-6,5-140
	6,5
	140
	4
	66
	20 353

	ЭЦВ5-6,5-140 армлен
	6,5
	140
	5,5
	62
	20 353

	ЭЦВ5-6,5-170 армлен
	6,5
	170
	5,5
	66
	22 492

	ЭЦВ5-6,5-200 армлен
	6,5
	200
	6,3
	72
	23 475

	ЭЦВ5-10-50 армлен
	10
	50
	3
	47
	20 700

	ЭЦВ5-10-65 армлен
	10
	65
	3
	48
	21 105

	ЭЦВ5-10-80 армлен
	10
	80
	4
	58,5
	21 510

	ЭЦВ5-10-95 армлен
	10
	95
	5,5
	52,5
	22 897

	ЭЦВ5-10-125 армлен
	10
	125
	6,3
	57
	24 516

	ЭЦВ5-10-140 армлен
	10
	140
	7,5
	61
	28 332

	ЭЦВ6-4-70
	4
	70
	2,2
	55
	15 323

	ЭЦВ6-4-80 армлен
	4
	80
	3
	48
	15 323

	ЭЦВ6-4-100
	4
	100
	3
	61
	16 653

	ЭЦВ6-4-100 армлен
	4
	100
	3
	52
	16 653

	ЭЦВ6-4-130
	4
	130
	4
	64
	17 983

	ЭЦВ6-4-130 армлен
	4
	130
	3
	58
	17 983

	ЭЦВ6-4-140 армлен
	4
	140
	4
	55
	18 734

	ЭЦВ6-4-160
	4
	160
	4
	68
	19 891

	ЭЦВ6-4-160 армлен
	4
	160
	4
	
	19 891

	ЭЦВ6-4-190
	4
	190
	4
	65
	20 122

	ЭЦВ6-4-190 армлен
	4
	190
	4
	60
	20 122

	ЭЦВ6-6,5-35 армлен
	6,5
	35
	2,2
	46,2
	14 745

	ЭЦВ6-6,5-60
	6,5
	60
	2,2
	56
	15 092

	ЭЦВ6-6,5-60 армлен
	6,5
	60
	2,2
	45
	15 092

	ЭЦВ6-6,5-75 армлен
	6,5
	75
	3
	47
	15 265

	ЭЦВ6-6,5-85
	6,5
	85
	3
	60
	15 438

	ЭЦВ6-6,5-90 армлен
	6,5
	90
	3
	58
	15 438

	ЭЦВ6-6,5-105
	6,5
	105
	4
	62
	16 190

	ЭЦВ6-6,5-105 армлен
	6,5
	105
	4
	50
	16 190

	ЭЦВ6-6,5-120 армлен
	6,5
	120
	4
	61
	16 595

	ЭЦВ6-6,5-125
	6,5
	125
	4
	68
	16 595

	ЭЦВ6-6,5-140
	6,5
	140
	5,5
	72
	17 520

	ЭЦВ6-6,5-140 армлен
	6,5
	140
	5,5
	67
	17 520

	ЭЦВ 6-6.5-160
	6,5
	160
	6,3
	74
	18 734

	ЭЦВ6-6,5-160 армлен
	6,5
	160
	5,5
	55
	18 734

	ЭЦВ6-6,5-180 армлен
	6,5
	180
	6,3
	74
	19 197

	ЭЦВ6-6,5-185
	6,5
	185
	7,5
	83
	19 197

	ЭЦВ6-6,5-190армлен
	6,5
	190
	6,3
	58
	19 370

	ЭЦВ6-6,5-225
	6,5
	225
	7,5
	87
	19 544

	ЭЦВ6-6,5-225 армлен
	6,5
	225
	7,5
	72
	19 544

	ЭЦВ6-6,5-250 армлен
	6,5
	250
	7,5
	75
	20 700

	ЭЦВ6-6,5-275 армлен
	6,5
	275
	7,5
	100
	22 030

	ЭЦВ6-6,5-300 армлен
	6,5
	300
	11
	88
	24 805

	ЭЦВ6-6,5-325 армлен
	6,5
	325
	11
	90
	25 962

	ЭЦВ6-10-50
	10
	50
	2,2
	55
	15 092

	ЭЦВ6-10-50 армлен
	10
	50
	3
	52
	15 092

	ЭЦВ6-10-60 армлен
	10
	60
	3
	45
	15 265

	ЭЦВ6-10-70 армлен
	10
	70
	3
	46
	15 381

	ЭЦВ6-10-80
	10
	80
	4
	66
	15 554

	ЭЦВ6-10-80 армлен
	10
	80
	4
	59
	15 554

	ЭЦВ6-10-90 армлен
	10
	90
	4
	49
	16 248

	ЭЦВ6-10-110
	10
	110
	5,5
	68
	17 173

	ЭЦВ6-10-110 армлен
	10
	110
	5,5
	67
	17 173

	ЭЦВ6-10-120
	10
	120
	5,5
	66
	17 751

	ЭЦВ6-10-120 армлен
	10
	120
	5,5
	54
	17 751

	ЭЦВ6-10-140
	10
	140
	6,3
	72
	19 428

	ЭЦВ6-10-140 армлен
	10
	140
	6,3
	74
	19 428

	ЭЦВ 6-10-160
	10
	160
	7,5
	79
	22 666

	ЭЦВ6-10-160 армлен
	10
	160
	7,5
	63
	22 666

	ЭЦВ6-10-180 армлен
	10
	180
	7,5
	83
	23 649

	ЭЦВ6-10-185
	10
	185
	8
	89
	23 649

	ЭЦВ6-10-200 армлен
	10
	200
	9
	80
	24 458

	ЭЦВ6-10-230 армлен
	10
	230
	11
	83
	25 557

	ЭЦВ6-10-235
	10
	235
	11
	94
	25 557

	ЭЦВ6-10-260 армлен
	10
	260
	11
	87
	29 084

	ЭЦВ 6-10-290
	10
	290
	13
	110
	33 652

	ЭЦВ6-10-350
	10
	350
	13
	121
	37 063

	ЭЦВ6-16-50
	16
	50
	3
	60
	19 255

	ЭЦВ6-16-50 армлен
	16
	50
	4
	57
	19 255

	ЭЦВ6-16-60 армлен
	16
	60
	4
	60
	19 428

	ЭЦВ6-16-70 армлен
	16
	70
	5,5
	63
	19 659

	ЭЦВ6-16-75
	16
	75
	5,5
	70
	19 659

	ЭЦВ6-16-80 армлен
	16
	80
	5,5
	51
	20 584

	ЭЦВ6-16-90
	16
	90
	6,3
	72
	21 741

	ЭЦВ6-16-90 армлен
	16
	90
	6,3
	67
	21 741

	ЭЦВ6-16-100
	16
	100
	6,3
	74
	22 435

	ЭЦВ6-16-110
	16
	110
	7,5
	80
	22 897

	ЭЦВ6-16-110 армлен
	16
	110
	7,5
	76
	22 897

	ЭЦВ6-16-130 армлен
	16
	130
	9
	71
	23 822

	ЭЦВ6-16-140
	16
	140
	11
	91
	24 285

	ЭЦВ6-16-140 армлен
	16
	140
	11
	87
	24 285

	ЭЦВ6-16-160
	16
	160
	13
	103
	26 019

	ЭЦВ6-16-160 армлен
	16
	160
	11
	90
	26 019

	ЭЦВ6-16-190
	16
	190
	13
	110
	31 628

	ЭЦВ6-25-50
	25
	50
	5,5
	65
	21 510

	ЭЦВ6-25-60
	25
	60
	6,3
	70
	22 088

	ЭЦВ6-25-70
	25
	70
	7,5
	74
	22 203

	ЭЦВ6-25-80
	25
	80
	7,5
	77
	22 666

	ЭЦВ6-25-90
	25
	90
	9
	87
	23 071

	ЭЦВ6-25-100
	25
	100
	11
	90
	24 574

	ЭЦВ6-25-120
	25
	120
	11
	92
	25 037

	ЭЦВ8-16-80 noryl
	16
	80
	5,5
	
	23 475

	ЭЦВ8-16-100
	16
	100
	6,3
	74
	24 690

	ЭЦВ8-16-100 noryl
	16
	100
	6,3
	
	24 690

	ЭЦВ8-16-120 noryl
	16
	120
	7,5
	
	24 747

	ЭЦВ8-16-140
	16
	140
	11
	93
	25 788

	ЭЦВ8-16-140чл
	16
	140
	11
	106
	25 788

	ЭЦВ8-16-140бр
	16
	140
	11
	106
	дог.

	ЭЦВ8-16-140 noryl
	16
	140
	11
	143
	25 788

	ЭЦВ8-16-160
	16
	160
	13
	107
	31 744

	ЭЦВ8-16-160 noryl
	16
	160
	11
	
	31 744

	ЭЦВ8-16-160чл
	16
	160
	11
	110
	31 744

	ЭЦВ8-16-160бр
	16
	160
	11
	110
	дог.

	ЭЦВ8-16-180
	16
	180
	13
	110
	35 502

	ЭЦВ8-16-180чл
	16
	180
	13
	124
	35 502

	ЭЦВ8-16-180бр
	16
	180
	13
	124
	дог.

	ЭЦВ8-16-180 noryl
	16
	180
	15
	156
	35 502

	ЭЦВ8-16-200
	16
	200
	22
	135
	40 590

	ЭЦВ8-16-200 noryl
	16
	200
	15
	
	40 590

	ЭЦВ8-16-200 чл
	16
	200
	22
	128
	40 590

	ЭЦВ8-16-200 бр
	16
	200
	22
	128
	дог.

	ЭЦВ8-16-220 noryl
	16
	220
	17
	
	42 209

	ЭЦВ8-16-260
	16
	260
	22
	142
	46 603

	ЭЦВ8-16-260 noryl
	16
	260
	17
	
	46 603

	ЭЦВ8-16-280 noryl
	16
	280
	20
	
	49 437

	ЭЦВ8-16-300 noryl
	16
	300
	20
	
	51 402

	ЭЦВ8-25-15 noryl
	25
	15
	2,2
	
	19 717

	ЭЦВ8-25-35 noryl
	25
	35
	4
	
	21 105

	ЭЦВ8-25-55
	25
	55
	5,5
	67
	22 955

	ЭЦВ8-25-55 noryl
	25
	55
	5,5
	67
	22 955

	ЭЦВ8-25-55 нрк
	25
	55
	5,5
	
	24 458

	ЭЦВ8-25-70
	25
	70
	7,5
	76
	23 649

	ЭЦВ8-25-70 чл
	25
	70
	7,5
	
	23 649

	ЭЦВ8-25-70 бр
	25
	70
	7,5
	
	дог.

	ЭЦВ8-25-70 noryl
	25
	70
	7,5
	79
	23 649

	ЭЦВ8-25-70 нрк
	25
	70
	7,5
	
	25 210

	ЭЦВ8-25-90 noryl
	25
	90
	9
	
	24 632

	ЭЦВ8-25-100
	25
	100
	11
	90
	25 441

	ЭЦВ8-25-100 чл
	25
	100
	11
	100
	25 441

	ЭЦВ8-25-100 бр
	25
	100
	11
	100
	дог.

	ЭЦВ8-25-100нрк
	25
	100
	11
	
	27 292

	ЭЦВ8-25-110 noryl
	25
	110
	11
	105
	25 441

	ЭЦВ8-25-125
	25
	125
	13
	102
	25 673

	ЭЦВ8-25-125 чл
	25
	125
	13
	115
	25 673

	ЭЦВ8-25-125 бр
	25
	125
	13
	115
	дог.

	ЭЦВ8-25-125 noryl
	25
	125
	15
	112
	25 673

	ЭЦВ8-25-125 нрк
	25
	125
	15
	
	27 523

	ЭЦВ8-25-150
	25
	150
	16
	128
	29 893

	ЭЦВ8-25-150 чл
	25
	150
	16
	123
	29 893

	ЭЦВ8-25-150 бр
	25
	150
	16
	123
	дог.

	ЭЦВ8-25-150 noryl
	25
	150
	15
	121
	29 893

	ЭЦВ8-25-150 нрк
	25
	150
	15
	
	31 801

	ЭЦВ8-25-160 noryl
	25
	160
	20
	
	36 311

	ЭЦВ8-25-180
	25
	180
	18,5
	132
	46 430

	ЭЦВ8-25-180 чл
	25
	180
	18,5
	
	46 430

	ЭЦВ8-25-180бр
	25
	180
	18,5
	
	дог.

	ЭЦВ8-25-180 noryl
	25
	180
	20
	134
	46 430

	ЭЦВ8-25-180 нрк
	25
	180
	20
	
	49 379

	ЭЦВ8-25-200 noryl
	25
	200
	20
	
	48 858

	ЭЦВ8-25-230
	25
	230
	22
	142
	54 178

	ЭЦВ8-25-230 чл
	25
	230
	22
	
	54 178

	ЭЦВ8-25-230 бр
	25
	230
	22
	
	дог.

	ЭЦВ8-25-230 noryl
	25
	230
	32
	145
	54 178

	ЭЦВ8-25-230 нрк
	25
	230
	32
	
	57 589

	ЭЦВ8-25-250 noryl
	25
	250
	32
	
	57 820

	ЭЦВ8-25-270 noryl
	25
	270
	32
	
	72 565

	ЭЦВ8-25-300
	25
	300
	32
	177
	79 214

	ЭЦВ8-25-300 чл
	25
	300
	32
	
	79 214

	ЭЦВ8-25-300 бр
	25
	300
	32
	
	дог.

	ЭЦВ8-25-300 noryl
	25
	300
	32
	160
	79 214

	ЭЦВ8-25-300 нрк
	25
	300
	32
	
	91 472

	ЭЦВ8-25-340
	25
	340
	45
	225
	99 277

	ЭЦВ8-25-400
	25
	400
	45
	234
	110 726

	ЭЦВ8-40-15 noryl
	40
	15
	3
	
	16 479

	ЭЦВ8-40-35 noryl
	40
	35
	5,5
	
	19 023

	ЭЦВ8-40-40
	40
	40
	6,3
	71
	19 023

	ЭЦВ8-40-40 нрк
	40
	40
	6,3
	73
	20 816

	ЭЦВ8-40-55 noryl
	40
	55
	9
	
	27 465

	ЭЦВ8-40-60
	40
	60
	11
	84
	30 067

	ЭЦВ8-40-60 чл
	40
	60
	11
	98
	30 067

	ЭЦВ8-40-60 бр
	40
	60
	11
	98
	дог.

	ЭЦВ8-40-60 нрк
	40
	60
	11
	87
	31 744

	ЭЦВ8-40-70 noryl
	40
	70
	11
	106
	30 067

	ЭЦВ8-40-90
	40
	90
	16
	120
	32 091

	ЭЦВ8-40-90 чл
	40
	90
	16
	110
	32 091

	ЭЦВ8-40-90 бр
	40
	90
	16
	110
	дог.

	ЭЦВ8-40-90 нрк
	40
	90
	16
	127
	33 941

	ЭЦВ8-40-90 noryl
	40
	90
	16
	116
	32 091

	ЭЦВ8-40-110 noryl
	40
	110
	17
	
	37 352

	ЭЦВ8-40-120
	40
	125
	22
	126
	42 729

	ЭЦВ8-40-120 нрк
	40
	125
	22
	135
	45 158

	ЭЦВ8-40-125 чл
	40
	125
	22
	125
	42 729

	ЭЦВ8-40-125 бр
	40
	125
	22
	125
	дог.

	ЭЦВ8-40-125 noryl
	40
	125
	20
	125
	42 729

	ЭЦВ8-40-150 noryl
	40
	145
	32
	
	45 100

	ЭЦВ8-40-150
	40
	150
	25
	157
	45 100

	ЭЦВ8-40-150 чл
	40
	150
	25
	140
	45 100

	ЭЦВ8-40-150 бр
	40
	150
	25
	140
	дог.

	ЭЦВ8-40-150 нрк
	40
	150
	27
	170
	47 471

	ЭЦВ8-40-160 noryl
	40
	160
	32
	160
	47 991

	ЭЦВ8-40-180
	40
	180
	32
	159
	54 351

	ЭЦВ8-40-180 чл
	40
	180
	32
	150
	54 351

	ЭЦВ8-40-180 бр
	40
	180
	32
	150
	дог.

	ЭЦВ8-40-180 нрк
	40
	180
	32
	127
	57 820

	ЭЦВ8-40-180 noryl
	40
	180
	32
	143
	54 351

	ЭЦВ8-40-200 арк
	40
	200
	45
	193
	77 595

	ЭЦВ8-40-200 нрк
	40
	200
	45
	200
	82 452

	ЭЦВ8-40-200 noryl
	40
	200
	32
	
	77 595

	ЭЦВ8-65-20 noryl
	65
	20
	5,5
	
	27 002

	ЭЦВ8-65-35 noryl
	65
	35
	9
	
	38 566

	ЭЦВ8-65-40
	65
	40
	17
	131
	38 566

	ЭЦВ8-65-55 noryl
	65
	55
	15
	
	40 764

	ЭЦВ8-65-70
	65
	70
	22
	115
	44 059

	ЭЦВ8-65-70 noryl
	65
	70
	18,5
	120
	44 059

	ЭЦВ8-65-90
	65
	90
	27
	198
	56 606

	ЭЦВ8-65-90 noryl
	65
	90
	32
	140
	56 606

	ЭЦВ8-65-110
	65
	110
	33
	201
	60 654

	ЭЦВ8-65-110 noryl
	65
	110
	32
	150
	60 654

	ЭЦВ8-65-125 noryl
	65
	125
	32
	
	62 157

	ЭЦВ8-65-145
	65
	145
	45
	232
	72 622

	ЭЦВ8-65-145 noryl
	65
	145
	37
	
	72 622

	ЭЦВ8-65-180
	65
	180
	45
	240
	91 298


_1376562583.doc


[image: image1.wmf]Россия, 300020, 


г


.


Т


ула, ул. Железнодорожная, д.


 48




_1038306310.doc

[image: image1.png]KOMITAHUA









�









� EMBED Word.Picture.6  ���









Россия, 300020, г.Тула, ул. Железнодорожная, д. 48                                                                         














_1037090721.doc


�





�


























_1037090743.doc


�





�





























