[image: image1.emf]Россия, 300020,  г . Т ула, ул. Железнодорожная, д.  48  


прайс-лист

От 01 сентября 20011г.
Стр. 1

Насосы двухстороннего входа типа Д
	Марка насоса
	Комплектация

двигателем
	Подача(м3/ч)-

напор(м)
	Масса,

кг
	Габариты, см
	Цена сНДС 18% руб.

	
	
	
	
	
	с двиг
	без рамы

	Д160-112
	90
	160
	
	112
	193 246
	

	Д160-112а
	75
	150
	
	100
	182 265
	

	Д160-112б
	55
	135
	
	80
	154 916
	

	Д160-112
	15
	80
	
	28
	112 095
	

	Д160-112а
	15
	70
	
	25
	112 095
	

	Д 200-36
	200M4 37 кВт
	200-36
	557
	167х80х85
	89 951
	46 339р.

	Д 200-36а
	180М4 30 кВт
	190-29
	557
	152х80х85
	81 450
	46 339р.

	Д 200-36б
	180L4 22кВт DIN
	180-25
	534
	148х80х83
	74 700
	46 339р.

	1Д 200-90
	280M2 90кВт DIN
	200-90
	770
	174х55х84
	111 823
	34 267р.

	1Д 200-90а
	280S2 75кВт DIN
	180-74
	740
	171х55х84
	105 268
	34 267р.

	1Д 200-90б
	225M2-2 55кВт DIN
	160-62
	605
	161х53х79
	86 966
	34 267р.

	1Д 315-50
	280S2 75кВт DIN
	315-50
	788
	171х60х90
	108 188
	37 058р.

	1Д 315-50а
	225M2-2 55кВт DIN
	300-42
	650
	161х60х81
	89 562р
	37 058р.

	1Д 315-50б
	225M2 45кВт DIN
	230-36
	554
	158х60х79
	79 048
	37 058р.

	Д 320-50
	280S4 75кВт DIN
	320-50
	955
	178х97х99
	126 815
	56 528р.

	Д 320-50а
	225М4 55 кВт
	300-39
	805
	171х97х96
	114 094
	56 528р.

	Д 320-50б
	200L4 45 кВт
	300-30
	745
	168х97х92
	108 513
	56 528р.

	1Д 315-71
	250S2 110 кВт ip23
	315-71
	843
	174х60х89
	132 201
	37 512р.

	1Д 315-71а
	280M2 90кВт DIN
	300-62
	818
	174х60х89
	115 652
	37 512р.

	1Д 500-63
	315S4 160кВт
	500-63
	1480
	245х77х120
	230 330
	84 435р.


	1Д 500-63а
	280S4 132 кВт ip23
	450-53
	1440
	230х77х120
	212 093
	84 435р.

	1Д 500-63а
	250М4 110 кВт ip23
	450-53
	1440
	227х77х100
	186 328
	84 435р.

	1Д 500-63б
	250М4 90 кВт
	400-44
	1185
	215х77х100
	172 504
	84 435р.

	1Д 630-90
	315М4 250 кВт ip23
	630-90
	1940
	245х100х112
	337 934
	99 881р.

	1Д 630-90а
	315S4 200кВт ip23
	550-74
	1960
	245х100х120
	290 947
	99 881р.

	1Д 630-90б
	315S4 160кВт
	500-60
	1905
	245х100х113
	246 945
	99 881р.

	1Д 630-90а 1000об/мин
	250М6 75 кВт ip23
	470-30
	1570
	227х100х107
	200 866
	99 881р.

	1Д 630-90б 1000об/мин
	250М6 55 кВт
	420-25
	1200
	212х100х107
	185 939
	99 881р.

	1Д 800-56
	315S4 200кВт ip23
	800-56
	1970
	260х88х117
	288 091
	101 828р.

	1Д 800-56а
	280S4 132 кВт ip23
	740-48
	1565
	241х88х113
	228 773
	101 828р.

	1Д 800-56б
	250М4 110 кВт ip23
	700-40
	1565
	241х88х105
	203 462
	101 828р.

	1Д 1250-63
	315кВт 1500об/мин
	1250-63
	2485
	243х95х143
	Договорная
	102 477р.

	1Д 1250-63а
	315М4 250 кВт ip23
	1100-52
	2230
	264х95х126
	340 790
	102 477р.

	1Д 1250-63б
	315S4 200кВт ip23
	1050-44
	2235
	264х95х123
	295 944
	102 477р.


[image: image2.emf]Россия, 300020,  г . Т ула, ул. Железнодорожная, д.  48  

_1376562583.doc


[image: image1.wmf]Россия, 300020, 


г


.


Т


ула, ул. Железнодорожная, д.


 48




_1038306310.doc

[image: image1.png]KOMITAHUA









�









� EMBED Word.Picture.6  ���









Россия, 300020, г.Тула, ул. Железнодорожная, д. 48                                                                         














_1037090721.doc


�





�


























_1037090743.doc


�





�





























