Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик______________________________________________________________________

Количество ____________ шт. 
Аналог _________________________________________
Годовая (перспективная) потребность __________________________________________шт.
	№ п/п
	Наименование параметра

(характеристики)
	Размер-ность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

	1.1
	Подача
	м3/ч
	

	1.2
	Напор
	м
	

	1.3
	Давление на входе / выходе (не более)
	кг/см2
	

	1.4
	Кавитационный запас ( не более)
	м
	

	1.5
	Для полупогружных (погружных) насосов:
	
	

	1.5.1
	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)
	м
	

	2
	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА

	2.1
	Наименование перекачиваемой среды
	

	2.2
	Содержанием твердых частиц:

	2.2.1
	Объемная концентрация
	%
	

	2.2.2
	Размеры частиц (образивных/необразивных)
	мм
	

	2.3
	Рабочая температура ,tp
	0С
	

	2.4
	Вязкость (кинематическая) при tp
	Сст (м2/с)
	

	2.5
	Плотность при tp
	кг /см3
	

	3
	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

	3.1
	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)
	
	

	3.2
	Торцовое одинарное/двойное (5/55)
	
	

	4
	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)

	4.1
	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69
	
	

	4.2
	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ    
	
	

	4.3
	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды
	да/нет
	

	5
	ПРИВОД

	5.1
	Напряжение, количество фаз
	
	

	5.2
	Частота сети 
	
	

	6
	ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие   требования

	
	


К рассмотрению принимаются опросные листы с полностью заполненными строками
Опросный лист заполнил:_____________________________________________________________________


(Ф.И.О., должность, дата)

Адрес:_______________________________________________________________________

Тел.________________________________________ ____факс_________________________

