Опросный лист на установки повышения давления

Контактная  информация:*

Организация :                                        ________________________________________________________________________________________________

Адрес :                                                     _______________________________________________________________________________________________

ФИО                                                       ________________________________________________________________________________________________

Должность :                                            ________________________________________________________________________________________________

Тел. /факс :                                          __________________________________________________________________________________________________

Наименование объекта :                   __________________________________________________________________________________________________

Параметры для подбора установки:*

Требуемый расход, м3/ч                                             _______________  Количество насосов (рабочий + резерв)__________________

Температура перекачиваемой жидкости, С       __________________Максимальное давление в системе, бар___________________

Существующий напор на входе в установку (подпор), м                         _____________________________

Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора), м        ______________________________

Перекачиваемая среда          ______________________________________

Для чего применяется установка ____________________________________

Тип шкафа управления насосами:*

_______Система управления без частотного преобразователя

_______Плавный пуск

_______Частотный преобразователь в шкафу управления

_______Частотный преобразователь встроен в насос

Индификация на двери шкафа управления:*

________Светодиод аварии установки                                    _______Светодиоды работы  насосов         _______Амперметр (на каждый насос)

________Светодиод работы  установки                                 _______Сирена аварии                                  ________Вольтметр

Дополнительная защита оборудования:*

_______Ручной переключатель   с отключением нейтрали (U=220B)         ________Переключатель аварийного режима работы (АВР)

_______Контроль неисправности фаз                                                             ________ Защита от скачков напряжения

_______Аварийный выключатель (для ремонта насоса)                              ________ Двойной ввод питания с ручным переключением

_______Резервный датчик давления                                                               ________Двойной ввод питания с автоматическим  переключением

_______Молниезащита

_______Замена стандартного датчика защиты от сухого хода (на реле контроля уровня или на реле давления)

_______Поплавковый выключатель для защиты от сухого хода (в комплекте с кабелем 5м)

_______Исполнение насосов  с повышенным кавитационным запасом

Дополнительные требования ________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата _______________________

*-поля обязательно должны быть заполнены

Лист выслан :_________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НАСОСНУЮ УСТАНОВКУ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Позиция насоса по схеме, назначение ______________________________________________________________________________________________

| Заказчик: |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Отв. сотрудник |  |
| Телефон/факс: |  |
| Электронная почта: |  |
| Название объекта: |  |

1.1	Требуемая подача основного насоса Q мин.______________________________________________________(м3/ч)

1.2	Избыточное давление на всасывании ___________________________________________________________(бар)

1.3	Требуемое давление на нагнетании при номинальной подаче_______________________________________ (бар)

1.4	Перекачиваемая среда _________________________________________________________________________

1.5	Тип системы : спринклерная/дренчерная

1.6	Водяное пожаротушение /пенное пожаротушение

1.7	Управление жокей-насосом: да/нет

1.7.1	Параметры насоса жокея Q мин _______(м3/час), Н______(м)

Дополнительное оборудование  для насоса –жокея:

1.7.2	Реле давления: диапазон Рвкл/Рвыкл________(бар), номин.давление РN=_______(бар)

1.7.3	 Мембранный бак : объем V=_______(л), номинальное давление  PN=__________(бар)

1.8	Управление дренажным насосом : насос со встроенным поплавком/насос и поплавок отдельно

1.9	Управление  и коммутация задвижки с электроприводом: да (число задвижек)____________/нет

1.9.1 марка и тип применяемых задвижек___________________________________________________

1.9.2 Напряжение питания привода задвижки, номин. и пуск токи_____________________________

1.9.3Номинальный ток сухого контакта (управляющий сигнал) 1*220В, _______________________(А)

1.9.4 Номинальный ток сухого контакта (сигнал аварии) 1*220В, _______________________(А)

1.10 Управление насосами пенообразователя: да/нет

1.10.1 Марка и тип применяемых насосов пенообразователя ___________________________________

1.11  Требуемая длина кабеля между насосами и шкафом управления (если они устанавливаются отдельно)__________________________________________________________________________________(м)

1.12 Вывод сигналов (сухой контакт 1*220В) на удаленную панель диспетчеризации: да/нет

1.12.1 Какие сигналы необходимо вывести _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

1.13 Другие требования ____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________